## 巡检结果
|  | A端 | [9 empty] | Z端
序号 | 链路名称 | A端网元 | A端网元类型 | A端口 | 光模块类型 | 发光功率 dBm | 收光功率 dBm | 发光状态 | 收光状态 | B1差错率（按B1字节错误秒进行统计） | 带宽利用率 | Z端网元 | Z端网元类型 | Z端口 | 光模块类型 | 发光功率 dBm | 收光功率 dBm | 发光状态 | 收光状态 | B1差错率 | 带宽利用率
2 | 10kV长丰开闭所-世纪110 | J10kV长丰苑开闭所 | ME2010 | J10kV长丰苑开闭所:SUBRACK(1):STM_1/4B(6):世纪变S2-1(STM4_O(2)) | S4.1 1310nm | -3 | -18 | 正常 | 正常 | 8.4e-09 | 86% | J110KV世纪变 | ME2050 | J110KV世纪变:SUBRACK(1):STM_1/4B(2):长丰苑开闭所S6-2(STM4_O(1)) | S4.1 1310nm | -3 | -18 | 正常 | 正常 | 8.4e-09 | 86%
[8 empty] | 过高 | 过高 | [8 empty] | 过高 | 过高
[8 empty] | 过低 | 过低 | RS-ES | [7 empty] | 过低 | 过低 | RS-ES
[8 empty] | 无光 | 无光 | RS-SES | [7 empty] | 无光 | 无光 | RS-SES
[10 empty] | RS-UAS | [9 empty] | RS-UAS

## 说明
速率 | 光模块类型 | 发光过高门限 | 发光过低门限 | 收光过高门限 | 收光过低门限
STM-1 | S1.1 | -8 | -15 | -8 | -28
| L1.1 | 0 | -5 | -10 | -34
| L1.2 | 0 | -5 | -10 | -34
STM-4 | S4.1 | -8 | -15 | -8 | -28
| L4.1 | 2 | -3 | -8 | -28
| L4.2 | 2 | -3 | -8 | -28
STM-16 | I16.1 | -3 | -10 | -3 | -18
| S16.1 | 0 | -5 | 0 | -18
| L16.1 | 3 | -2 | -9 | -27
| L16.2 | 3 | -2 | -9 | -28
STM-64 | I64.1 | -1 | -6 | -1 | -11
| S64.2b | 2 | -1 | -1 | -14
| L64.2a | 2 | -2 | -9 | -26
| L64.2c | 2 | -2 | -9 | -26